**ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1510 ОТ 27.08.2020 г.**

***Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения (канализацию) города Коврова***

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 22.05.2020), письменного обращения заместителя главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» Шикина М.Ю. от 30.07.2020 № 4799/01-33, и в целях повышения эффективности работы канализационных сетей и сооружений города, улучшения состояния контроля за качеством стоков, поступающих в городскую канализацию, руководствуясь Уставом г. Коврова, постановляю:

1. Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения (канализацию) города Коврова, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации г.Коврова Владимирской области от 20.09.2018 №2290 «Об утверждении «Правил приема сточных вод в систему канализации город Коврова».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Временно исполняющий полномочия

главы города А.Н. Наумов

Приложение

к постановлению

администрации города Коврова

от 27.08.2020 № 1510

**Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами**

 **в централизованную систему водоотведения (канализацию) города Коврова**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вещества | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| 1. | БПК 5 | 229,8851 |
| 2. | Взвешенные вещества | 124,3056 |
| 3. | Сухой остаток | 1018,4756 |
| 4. | Ион аммония | 2,2272 |
| 5. | СПАВ анионные | 0,8496 |
| 6. | СПАВ неионогенные | 0,7825 |
| 7. | Железо | 0,7337 |
| 8. | Медь | 0,0141 |
| 9. | Цинк | 0,1453 |
| 10. | Никель | 0,0787 |
| 11. | Кадмий | 0,0150 |
| 12. | Цианид-ион | 0,0000 |
| 13. | Хром +3 | 0,6029 |
| 14. | Хром+6 | 0,0000 |
| 15. | Сульфаты | 121,1827 |
| 16. | Хлориды | 214,5202 |
| 17. | Фосфаты (Р) | 2,4390 |
| 18. | Нефтепродукты | 1,3624 |