- Заказчик: Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению «Мои Документы», 601900, г.Ковров, ул. К. Маркса, д.13А.

- Адрес направления ценового предложения:

эл.почта: mfc.kovrov@yandex.ru /факс 8(49232)2-34-51

Контактное лицо: Соколова Ольга Александровна 8(49232)2-34-52

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 13.07.2017г. включительно.

4. Наименование, характеристики услуг: Текущий ремонт мягкой кровли здания площадью 263 кв.м, находящегося по адресу г.Ковров, ул. К.Маркса, дом 13А из материалов заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Техническое задание

Исполнитель должен принять на себя обязательства ремонтным работам, указанным ниже.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | кв. м | 263 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки | мест до 0,25 кв. м | 26 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | кв. м | 263 |
| 4 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов: в один слой | кв. м | 263 |
| 5 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски и др.): без водосточных труб | кв. м | 12 |
| 6 | Прокладка фановых стояков из труб ПВХ | м | 2 |
| 7 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | колпак | 2 |
| 8 | Обрезка сайдинга по периметру здания | м | 73 |

Обязательные условия выполнения заказа:

Место проведения работ: Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению «Мои Документы», 601900, г.Ковров, ул. К. Маркса, д.13а

Сроки выполнения работ: В течении пятнадцати календарных дней с момента заключения контракта.

Условия оплаты: Форма оплаты-безналичный расчет. Без предоплаты.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней с момента приемки выполненных работ, проведения экспертизы, подписания акта о приемке выполненных работ, получения счета (счета-фактуры)

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем- Российский рубль.