|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное****казенное учреждение****города Коврова****Владимирской области****«Город»**Фурманова ул., д. 33, пом. 1аг. Ковров Владимирской области, 601901тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84mku-gorod-kovrov@yandex.ruОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001\_\_\_\_\_03.04.2018г.\_\_\_ №\_498\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по замене приборов учета электроэнергии по следующим адресам:

1. г. Ковров, ул. Текстильная, д.2В, кв. 28
2. г. Ковров, ул. Белинского, д.18, кв.65
3. г. Ковров, ул. Генералова, д.10, кв.54
4. г. Ковров, пр. Фабричный, д.4а, кв.15
5. г. Ковров, ул. Киркижа, д.14, кв.46
6. г. Ковров, ул. Абельмана, д.82, кв.1, ком 15(перенос счетчика)
7. г. Ковров, пр. Мира, д.2, кв.274
8. г. Ковров, ул. Комсомольская, д.101, кв.74
9. г. Ковров, пр. Ленина, д.19, кв.65
10. г. Ковров, ул. Калинина, д.1, кв.5
11. г. Ковров, ул. Колхозная, д.27, кв.3
12. г. Ковров, ул. Московская, д.8, кв.23

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: по списку

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.04.2018г. с правом досрочного выполнения работ.

Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, согласованной Заказчиком.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта mku-gorod-kovrov@yandex.ru

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 5

Контактное лицо: Фролова Мария Павловна8(49232)30078

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 08.04.2018г. включительно.

Директор учреждения В.Н.Ягнюк

Исп.: зам.директора

М.П. Фролова

тел. 3-00-78