|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное****казенное учреждение****города Коврова****Владимирской области****«Город»**Фурманова ул., д. 33, пом. 1аг. Ковров Владимирской области, 601901тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84mku-gorod-kovrov@yandex.ruОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001\_\_\_\_24.04.2018г.\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по смене и установке дверных замков в муниципальном жилом фонде согласно технического задания.

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Техническое задание.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |
| 1 | г. Ковров, ул. Сосновая, д. 16, кв. 12 | Смена врезного замка. |
| 2 | г. Ковров ул. Сосновая, д.15/1, кв.146. | Установка висячего замка с проушинами. |

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Сосновая, д. 16, кв. 12 и г. Ковров ул. Сосновая, д.15/1, кв.146.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 07.05.2018 с правом досрочного выполнения работ.

Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, согласованной Заказчиком.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта mku-gorod-kovrov@yandex.ru

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 5

Контактное лицо: Фролова Мария Павловна8(49232)30078

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 29.04.2018г. включительно.

Зам.директора учреждения М.П.Фролова

Исп.: зам.директора

М.П. Фролова

тел. 3-00-78