|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное****казенное учреждение****города Коврова****Владимирской области****«Город»**Фурманова ул., д. 33, пом. 1аг. Ковров Владимирской области, 601901тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84mku-gorod-kovrov@yandex.ruОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001\_\_\_\_\_31.08.2018г.\_\_\_№\_\_\_\_\_1194\_ \_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по ремонту оконных отливов в квартире по адресу: г.Ковров, ул.Абельмана,д.105,кв.56

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: г.Ковров, ул.Абельмана,д.105,кв.56

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 21.09.2018г. с правом досрочного выполнения работ.

Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Условия оплаты: Форма оплаты-безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, согласованной Заказчиком.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта mku-gorod-kovrov@yandex.ru

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 9

Контактное лицо: Дорофеева Марина Викторовна 8(49232)35584

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 06.09.2018г. включительно.

 И.о. директора учреждения М.П.Фролова

Исп.: экономист-главный специалист

Дорофеева М.В.

тел. 3-55-84