|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное****казенное учреждение****города Коврова****Владимирской области****«Город»**Фурманова ул., д. 33, пом. 1аг. Ковров Владимирской области, 601901тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84mku-gorod-kovrov@yandex.ruОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001\_\_\_\_03.08.2018г.\_\_\_ №\_\_\_1202\_ \_\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по замене 2-х оконных блоков и замене стекла в окне в служебном помещении по адресу: г . Ковров, ул.Фурманова,д.33, пом.1а.

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Техническое задание.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| 1 | Демонтаж оконных коробок  | кор. | 2 |
| 2 | Снятие оконных переплетов | м.кв. | 4,2 |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м.кв. | 4,2 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ | п.м. | 3,2 |
| 5 | Облицовка оконных откосов  | м.кв. | 3,52 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали | м. | 2,8 |
| 7 | Замена стекла в окне | м.кв. | 0,33 |

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: служебное помещение по адресу: г . Ковров, ул.Фурманова,д.33, пом.1а.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 12.10.2018г. с правом досрочного выполнения работ.

Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Условия оплаты: Форма оплаты-безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, проведения экспертизы, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, согласованной Заказчиком.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта mku-gorod-kovrov@yandex.ru

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 9

Контактное лицо: Дорофеева Марина Викторовна 8(49232)35584

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 08.09.2018г. включительно.

И.о. директора учреждения М.П.Фролова

Исп.: экономист, главный специалист

М.В.Дорофеева

тел. 3-55-84