ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2485 от 01.10.2015г

***О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 09.09.2013 №2088 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения г.Коврова».***

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования г. Коврова постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова от 09.09.2013 №2088 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения г. Коврова»:

- дополнить раздел 5 «Перспективы разви­тия муниципального образования г. Ковров и прогноз спроса на услуги водоотведения. Пер­спективная схема водоотведения» схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Коврова следующей информацией:

Таблица 4 - Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоотведения ООО «ЭЛРОСС».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики | | | Год реализации мероприятия | Расходы на реали-зацию мероприятий в прогнозных ценах (без учета НДС), тыс. руб. |
| Наименование показателя | Значение показателя | |
| До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |
| 1 | Реконструкция трубопровода сети водостока | Протяженность/ диаметр/ материал | 144м./200мм./чугун | 144м./200мм./полиэтилен | 2016 | 400,47 |
| 2 | Реконструкция трубопровода сети водостока | Протяженность/ диаметр/ материал | 150м./200мм./чугун | 150м./200мм./полиэтилен | 2018 | 442,91 |
| 3 | Реконструкция трубопровода сети водостока | Протяженность/ диаметр/ материал | 150м./200мм./чугун | 150м./200мм./полиэтилен | 2018 | 470,38 |
| 4 | Сборка и монтаж элек­трощитовой в КНС на 3 агре­гата с насоса­ми 5Ф-6 | - | - | - | 2016 | 209,96 |
| 5 | Замена изношен-ных насо­сов в КНС на аналогичные энергоэффектив-ные (3 шт.) | удельный рас­ход электро­энергии на транспортиров­ку стоков | 0,13 | 0,129 | 2016 | 405,57 |

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города М.В. Киселева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

**И.о. главы города Н.М. Фадеева**