|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное****казенное учреждение****города Коврова****Владимирской области****«Город»**Фурманова ул., д. 33, пом. 1аг. Ковров Владимирской области, 601901тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84mku-gorod-kovrov@yandex.ruОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001\_\_\_\_\_17.01.2019г.\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_73\_\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» в целях анализа рынка и получения информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг просит сообщить стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охранной сигнализации.

Объем оказания услуг: 21,38 усл.уст. ОС.

Регламент работ по техническому обслуживанию Комплексов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень систем и работ по техническому обслуживанию | перечень мероприятий | прим. |
| ежемесячное ТО (Р1) | при поступлении 2-х и более ложных срабатываний сигнализации в течение 30 календарных дней ТО (Р2) |
| 1. | Система охранной сигнализации |
| 1.1. | Проверка работоспособности комплекса ТСО  | + | + |  |
| 1.2. | Проверка и диагностика прибора приемно-контрольного сигнализации | + | + |  |
| 1.3. | Проверка шлейфов/зон сигнализации на срабатывание | + | + |  |
| 1.4. | Проверка прохождения тревожных сигналов по срабатыванию датчиков (объемных, инфракрасных, магнитоконтактных, звуковых) | + | + |  |
| 1.5. | Проверка работоспособности сирен и оповещателей охранной сигнализации | + |  |  |
| 1.6. | Устранение выявленных неисправностей, в т.ч. выполнение работ по замене вышедшего из строя оборудования | + | + |  |
| 1.7. | Составление (при необходимости) дефектной ведомости для последующего текущего ремонта | + | + |  |

Обязательные условия выполнения заказа:

Место поставки заказа (выполнения работ (оказания услуг)):

1. Владимирская обл., г. Ковров, ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а;
2. Владимирская обл., г. Ковров, проезд Восточный, д. 14/4

Сроки оказания услуг: 12 месяцев.

Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы (услуги) производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ (оказанных услуг), проведения экспертизы, подписания акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), получения счета (счета-фактуры).

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем - Российский рубль.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта mku-gorod-kovrov@yandex.ru

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 9

Контактное лицо: Дорофеева Марина Викторовна 8(49232)35584

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 22.01.2019г. включительно.

Директор учреждения И.В.Некрасов

Исп.: Экономист – главный специалист

М.В.Дорофеева

тел. 3-55-84